| 装箱单 产品名称 | HAD-XH-616 化学试剂沸点测定仪 |
| --- | --- |
| 适用标准 | GB/T616 |
| 出厂编号 | 1401-006 |

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 三口圆底烧瓶 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 测量温度计 | 250~300℃±0.1℃ | 支 | 1 |  |
| 4 | 辅助温度计 | 0~50℃±1℃ | 支 | 1 |  |
| 5 | 油浴温度计 | 0~400℃±1℃ | 支 | 1 |  |
| 6 | 试管 | φ25×200mm | 支 | 1 |  |
| 7 | 烧瓶大口塞 | 尼龙王制 | 个 | 1 |  |
| 8 | 测量温度计胶塞 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 油浴温度计胶塞 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 烧瓶胶塞 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 保险丝管 | 5A | 支 | 2 |  |
| 12 | 使用说明书 |  | 本 | 1 |  |
| 13 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |
| 北京恒奥德科技有限公司 |  |  |  | 装箱人 |  |
|  |  |  |  | 检查人 |  |
|  |  |  |  | 日期 | 2014年1月13日 |